## Qtd_minima
INSTALAÇÃO MÍNIMA
Dependencias | Dimensões |  | Iluminação |  | TUGs |  | TUEs |  | Observação
| Área (m2) | Perímetro (m) | Qtd. | Potência (VA) | Qtd. | Potência(VA) | Qtd. | Potência(W)
Garagem | 593.6 | 145.74 | 30 | 3000 | 10 | 1000 | 2 | 7360 | Motores-Bomba
Escada | 10.29 | 13.4 | 32 | 3200 | 30 | 3000
Total | 593.6 | 145.74 | 30 | 3000 | 10 | 1000 | 2 | 7360 | -

## Circuitos
CIRCUITOS DA INSTALAÇÃO
Nº do Circuito | Secção | Corrente (A) | Pontos de Luz |  | TUG |  | TUE | Proteção | Fase | Descrição
|  |  | Quant | P (W) | Quant | P (W) | P (W)
1 | 1.5 | 15 | 10 | 1000 | - | - | - | 10 Unipolar | A | ILUM(Área frontal direita da garagem)
2 | 1.5 | 15 | 10 | 1000 | - | - | - | 10 Unipolar | B | ILUM(Área frontal esquerda da garagem)
3 | 1.5 | 15 | 10 | 1000 | - | - | - | 15 Unipolar | C | ILUM(Área traseira da garagem)
4 | 2.5 | 20 | - | - | 3 | 300 | - | 15 Unipolar | A | TUG(Garagem)
5 | 2.5 | 20 | - | - | 3 | 300 | - | 15 Unipolar | B | TUG(Garagem)
6 | 2.5 | 20 | - | - | 4 | 400 | - | 15 Unipolar | C | TUG(Garagem)
7 | 4 | 35 | - | - | - | - | 7360 | 20 Unipolar | ABC | TUE (Motores - Bomba)
Balanceamento das Fases
| A | 2276W
| B | 2260W
| C | 2400W
| ABC | 7360W