## Dependencias
DEPENDÊNCIAS DA INSTALAÇÃO
Dependência | Área (m²) | Perímetro (m) | Observação
Dormitório 1 | 11.7128 | 14.038
BWC1 | 3.99 | 8.32
Vestir | 5.719 | 9.62
Dormitório 2 | 9.4287 | 12.8493
BWC 2 | 3.705 | 7.7
Corredor 1 | 3.4125 | 7.4
Dormitorio 3 | 9.572 | 12.8766
Dormitório 4 | 8.932 | 11.96
BWC3 | 5.9444 | 10.02
Terraço | 14.4899 | 17.44
Jantar | 31.0753 | 29.8
Estar | 17.6203 | 16.9199
WC | 1.711 | 6.34
Elevador 1 | 2.25 | 6
Elevador 2 | 2.43 | 6.24
Hall 1 | 3.43 | 7.7
Hall 2 | 3.4485 | 8.1
Escada | 10.554 | 14.16
Cozinha | 13.0009 | 15.5829
Despensa | 1.925 | 6.3
Serviços | 10.34 | 13.5
Deposito | 2.142 | 6
BWC 4 | 2.07 | 5.76
Corredor 2 | 2.496 | 7.84
Dependencia | 4.048 | 8.12
Total | 185.4473 | 270.5867

## Qtd_minima
INSTALAÇÃO MÍNIMA
Dependencias | Dimensões |  | Iluminação |  | TUGs |  | TUEs |  | Observação
| Área | Perímetro | Qtd. | Potência (VA) | Qtd. | Potência(VA) | Qtd. | Potência(W)
Dormitório 1 | 11.7128 | 14.038 | 1 | 160 | 4 | 400 | 1 | 1200 | Ar Condicionado
BWC1 | 3.99 | 8.32 | 2 | 200 | 1 | 600 | 1 | 6000 | Chuveiro Elétrico
Vestir | 5.719 | 9.62 | 1 | 100 | 1 | 100 | - |  | -
Dormitório 2 | 9.4287 | 12.8493 | 1 | 100 | 4 | 400 | 1 | 1200 | Ar Condicionado
BWC 2 | 3.705 | 7.7 | 1 | 100 | 1 | 600 | 1 | 6000 | Chuveiro Elétrico
Corredor 1 | 3.4125 | 7.4 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 |  | -
Dormitorio 3 | 9.572 | 12.8766 | 1 | 100 | 4 | 400 | 1 | 1200 | Ar Condicionado
Dormitório 4 | 8.932 | 11.96 | 1 | 100 | 4 | 400 | 1 | 1200 | Ar Condicionado
BWC3 | 5.9444 | 10.02 | 2 | 200 | 2 | 200 | 1 | 6000 | Chuveiro Elétrico
Terraço | 14.4899 | 17.44 | 1 | 220 | 4 | 400 | - |  | -
Jantar | 31.0753 | 29.8 | 2 | 460 | 6 | 600 | - |  | -
Estar | 17.6203 | 16.9199 | 1 | 220 | 4 | 400 | - |  | -
WC | 1.711 | 6.34 | 1 | 100 | 1 | 600 | - |  | -
Elevador 1 | 2.25 | 6 | - | - | - | - | - |  | -
Elevador 2 | 2.43 | 6.24 | - | - | - | - | - |  | -
Hall 1 | 3.43 | 7.7 | 1 | 100 | 2 | 200 | - |  | -
Hall 2 | 3.4485 | 8.1 | 1 | 100 | 2 | 200 | - |  | -
Escada | 10.554 | 14.16 | - | - | - | - | - |  | -
Cozinha | 13.0009 | 15.5829 | 1 | 160 | 3 | 100 | 1 | 960 | Microondas
[5 empty] | 2 | 600 | 1 | 2000 | Lavadora de Pratos
[7 empty] | 1 | 400 | Exaustor
Despensa | 1.925 | 6.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | - |  | -
Serviços | 10.34 | 13.5 | 1 | 160 | 2 | 600 | 1 | 660 | Lavadora de Roupas
[5 empty] | 1 | 100 | 1 | 5000 | Secadora de Roupas
Deposito | 2.142 | 6 | 1 | 100 | 2 | 200 | - |  | -
BWC 4 | 2.07 | 5.76 | 1 | 100 | 1 | 600 | - |  | -
Corredor 2 | 2.496 | 7.84 | 1 | 100 | 2 | 200 | - |  | -
Dependencia | 4.048 | 8.12 | 1 | 100 | 2 | 200 | - |  | -
Total | 185.4473 | 270.5867 | 25 | 3180 | 57 | 8300 | 13 | 31820 | -