## Qtd_minima
INSTALAÇÃO MÍNIMA
Dependencias | Dimensões |  | Iluminação |  | TUGs |  | TUEs |  | Observação
| Área (m2) | Perímetro (m) | Qtd. | Potência (VA) | Qtd. | Potência(VA) | Qtd. | Potência(W)
Garagem | 593.6 | 145.74 | 30 | 3000 | 10 | 1000 | 2 | 7360 | Motores-Bomba
Escada | 10.29 | 13.4 | 32 | 3200 | 30 | 3000
Total | 593.6 | 145.74 | 30 | 3000 | 10 | 1000 | 2 | 7360 | -

## Circuitos
CIRCUITOS DA INSTALAÇÃO | [10 empty] | Potência por fase (W)
Nº do Circuito | Secção | Corrente Nominal (A) | Pontos de Luz |  | TUG |  | TUE | Proteção | Fase | Descrição
|  |  | Quant | P (W) | Quant | P (W) | P (W) |  |  |  | A | B | C
1 | 0.15 | 15 | 10 | 1000 | - | - | - | - | A | Área frontal direita da garagem | 1300 | 1300 | 1400
2 | 0.15 | 15 | 10 | 1000 | - | - | - | - | B | Área frontal esquerda da garagem
3 | 0.15 | 15 | 10 | 1000 | - | - | - | - | C | Área traseira da garagem
4 |  | 20 |  |  | 3 | 300 | - | - | A | Garagem
5 |  | 20 |  |  | 3 | 300 |  |  | B | Garagem
6 |  | 20 |  |  | 4 | 400 |  |  | C | Garagem